«Утверждаю»                                                                                                                                        «Согласовано»

Генеральный  директор                                                                                                                            Директор  СРО НП

ООО «Казжилкомсертификация»                                                                                                         «Содружество организаций Управляющих

многоквартирными домами РТ»

Программа курса повышения квалификации рабочих по профессии «Электрик»

Цель курса: обучить работников основам профессиональных навыков по специальности «электрик» по обслуживанию жилого фонда.

Программа ориентирована: на рабочих по специальности электрик эксплуатирующей организации

В результате курса участники смогут: усовершенствовать навыки технологии и производства ремонтных работ электрообуродования жилого дома; изучить вопросы, связанные с эксплуатационными требованиями к внутренним электрическим системам жилого дома и требованиями к проведению электромонтажных работ.

Объем программы: 16 академических часов

- Содержание программы:

- Охрана труда: гигиена труда, производственная санитария; профилактика травматизма; электробезопасность и пожарная безопасность в ЖКХ.

- Организация системы технического обслуживания ремонта электрооборудования жилого дома: сведения о деталях электрооборудования и их соединениях; сведения об электрических установках; электрические измерения.

- Основы электромонтажных работ: устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт осветительных установок. Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 вольт. Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт трансформаторов.

- Культура поведения и взаимоотношение работников ЖКХ с жителями.

Администрация Учебного центра ЖКХ

контакты: Наталья тел. 89874246000