«Утверждаю»                                                                                                                                                  «Согласовано»

Генеральный  директор                                                                                                                                Директор СРО НП

ООО «Казжилкомсертификация»                                                                                                              «Содружество организаций Управляющих

многоквартирными домами РТ»

- Программа курса повышения квалификации «Слесарь-сантехник»

Цель курса обучения: усовершенствовать знания по техническому обслуживанию жилого фонда.

Программа ориентирована: на рабочих по специальности слесарь эксплуатирующей организации

В результате курса участники смогут: усовершенствовать навыки технологии и производства ремонтных работ

Объем программы: 16 академических часов

- Содержание программы:

- Гигиена труда, производственная санитария, профилактика травматизма, охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность в ЖКХ.

- Инженерно-техническое оборудование жилого дома.  Индивидуальный тепловой пункт (далее ИТП): функции и оборудование ИТП; практическое занятие. Отопительные системы (далее ОС) многоквартирных жилых домов: виды ОС и основные термины; функционирование и эксплуатационные характеристики узлов автоматического регулирования.

- Особенности сезонной эксплуатации жилых домов. Подготовка к зимнему периоду

- Эксплуатационные требования к внутренним санитарно-техническим системам. Неисправности в работе санитарно- технических систем в жилых домах и их устранение. Санитарно-техническая водоразборная арматура и контрольно-измерительные приборы.

- Основы слесарного дела. Установка санитарно-технических приборов. Чтение чертежей. Материаловедение. Современные материалы применяемые в сантехнике. Ремонт и профилактика оборудования.  Ремонт трубопроводов, трубопроводной арматуры. Испытание трубопроводов и систем (гидропромывка и опрессовка). Монтаж санитарно-технических устройств.

- Культура поведения и взаимоотношение работников ЖКХ   с жителями. Конфликтология. Технология бесконфликтного взаимодействия с жильцами. Основы практической социальной психологии.

Администрация Учебного центра ЖКХ

контакты: Наталья тел. 89874246000